## Slide 1: Řízení domácnosti pomocí PLC a následná vizualizace pomocí webového serveru
Vypracoval: František Oplt
Vedoucí práce: Ing. Petr Haberzettl

## Slide 2: Cíle:
umožnit ovládání domácnosti pomocí webového serveru
Výsledný systém musí být stabilní
V případě výpadku webového serveru možnost ručního ovládání

## Slide 3: Návrh systému
Světla
Zásuvky
Topení
Teplota
PLC
Z-Wave
ESP8266
Webový server
Spínače

## Slide 4: PLC
S7-1200
Model 1212c
2 rozšiřující IO moduly
Ethernet
Dostupnost
Snadné programování

## Slide 5: server
Raspberry Pi 3 model B
Čtyřjádrový procesor 1.2 GHz
1 GB RAM
Ethernet/WiFi
Nízká spotřeba
Cena
Dostatečný výkon

## Slide 6: Webový server
openHAB
open-source
Java
294 Add-ons
Špatná dokumentace
Pomalý vývoj
Home Assistant
open-source
Python
1082 Add-ons
Rychlý vývoj
Trochu chaotická dokumentace

## Slide 7: Webový server
Nezávislost na komunikačním protokolu
Rychlejší než defaultní modbus add-on

## Slide 8: Výsledky
Možnost ovládat osvětlení a zásuvek pomocí webového prohlížeče
Nastavování teploty pro vytápění
Při výpadku webového serveru možnost ovládat ručně
Nezávislé na výrobci HW
Webový server je multiplatformní
Použitý komunikační protokol využívá většina výrobců PLC

## Slide 11: Vylepšení
Přidat podporu S7 protokolu
Vylepšit způsob archivace dat
Vylepšit vzhled
Nahrazení raspberry pi

## Slide 12: Floorplan

## Slide 13: Node-Red

## Slide 14: Děkuji za pozornost

## Slide 15
Proč jste v Home Assistant označil třídu pro obsluhu tlačítek Modbus Switch (viz například strany 31, 32)? Dle mého názoru není její implementace závislá na aktuálně použitém protokolu Modbus. Tuto skutečnost potvrzuje i Váš popis třídy Communication, jejímž cílem je mimo jiné odstínit aplikační logiku od specifik různých komunikačních protokolů.

## Slide 16
Jaké velké problémy jste v práci musel překonat?
Dokumentace k Home Assistantu
Home Assistant vs OpenHAB